# Documentaţia necesară pentru solicitarea

# VIZEI LA AUTORIZAŢIA SANITARĂ emisa de Laboratorul de Igiena radiatiilor

## 1.Cerere

Cerere tip

## 2.Documentaţia care se depune împreună cu cererea:

A. Autorizaţia sanitară în original;

B. Declaraţia privind utilizarea/deţinerea legală a spaţiului pentru care s-a obţinut autorizaţia sanitară;

C. Autorizaţia utilizare eliberata de CNCAN - copie

D. Buletinul de verificare tehnica, in termen de valabilitate, pentru instalatiile radiologice  din dotare – copie.

E. Buletinul de verificare tehnica, in termen de valabilitate, pentru echipamentele de radioprotectie din dotare (nu mai vechi de 2 ani pentru echipamentele cu vechime mai mare de 3 ani) – copie.

F. Buletin de verificare a eficacitatii ecranelor de radioprotectie, in conformitate cu masurile impuse in Anexa Autorizatiei CNCAN  -  copie.

G. Contractul de supraveghere dozimetrica personal expus profesional in termen de valabilitate, sau Acceptul CNCAN incadrare expusi categoria B – copie

H. Fisele de aptitudine ale personalului expus profesional la radiatii ionizante in termen de valabilitate – copie

J. Contract deseuri medicale/radiologice - copie.