DIRECȚIA DE SĂNATATE PUBLICĂ A JUDETULUI CLUJ

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Str. N. Bălcescu nr. 16, 0264-592983; e-mail : chimie@dspcluj.ro , microbiologie@dspcluj.ro

CERERE DE ANALIZĂ  PROBE  APĂ ,  Nr. Cerere/ Dispozitie incasare:________________   Data: ________________

Beneficiar:___________________________________________     Adresa:_____________________________________________________

Telefon:___________________E-mail:____________________________________________________________  CUI  __________________

Punct de prelevare:____________________________________________Adresa:________________________________________________

Punct de prelevare:____________________________________________Adresa:________________________________________________

Prelevat la data de:________________________Ora:_____________De către___________________________________________________

Volum proba pentru examen chimic   ______________________        Volum proba pentru examen microbiologic    __________________

Examen solicitat: Chimic                 COD PROBA__________________________________ / DATA  __________________

Microbiologic      COD PROBA __________________________________ / DATA  _________________

|  |  |  | TIP PROBĂ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă potabilă |  |  |  |
| 2. | Apa potabila imbuteliata |  |  |  |
| 3. | Apa minerala |  |  |  |
| 4. | Apă de îmbăiere |  |  |  |
| 5. | Apa de dializa |  |  |  |
| 6. | Alte ape |  |  |  |

| Caracteristici ale probei de apă:____________________________________________________________________________ | PROVENIENTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reţea |  | 7. | Imbuteliata (pct. 2 si 3 de la tip proba) |  |
| 2. | Reţea locala |  | 8. | De la sursa (pct. 1 si 3 de la tip proba) |  |
| 3. | Iesire statie tratare |  | 9. | Inainte de imbuteliere (pct. 2 “ ) |  |
| 4. | Izvor |  | 10. | Bazin de înot interior |  |
| 5. | Fântână |  | 11. | Bazin de înot exterior |  |
| 6. | Puţ forat |  | 12. | Alte surse, specificati: |  |

_________________________________________________________________________________________________________

| ANALIZE SOLICITATE CHIMIC |  |  |  |  | ANALIZE SOLICITATE CHIMIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire analiză | Nr. | Pret (lei) | Metoda de analiză |  | Denumire analiza | Nr | Pret (lei) | Metoda de analiză |
| Amoniu |  | 25 | Metoda Merck 114752 |  | Plumb |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |
| Nitriţi |  | 25 | Metoda Merck 114776 |  | Aluminiu* |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |
| Nitraţi |  | 35 | Metoda Merck 109713 |  | Bor* |  | 25 | Metoda Merck 114839 |
| Clor rezidual liber |  | 15 | Metoda Merck 100598 |  | Cianuri libere* |  | 30 | Metoda Merck 109701 |
| Cloruri |  | 30 | SR ISO 9297:2001 |  | Crom* |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |
| Indice de permanganat |  | 25 | SR EN ISO 8467:2001 |  | Fluoruri* |  | 20 | Metoda Merck 114598 |
| Suma de calciu si magneziu (Duritate totala) |  | 25 | SR ISO 6059:2008 |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat* |  | 50 | Metoda Merck 114779 |
| pH |  | 10 | SR EN ISO 10523:2012 |  | Sulfati* |  | 35 | Metoda Merck 102537 |
| Conductivitate |  | 10 | SR EN 27888:1997 |  | Sodiu* |  | 50 | ISO 9964-3:1993 |
| Turbiditate |  | 10 | SR EN ISO 7027:2016 |  | Mercur* |  | 50 | SR EN ISO 12846:2012 |
| Fier |  | 30 | Metoda Merck 114761 |  | Nichel* |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |
| Arsen |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |  | Zinc* |  | 50 | SR ISO 8288:2001 |
| Cadmiu |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |  | Culoare* |  | 10 | SR EN ISO 7887: 2002 sect2 |
| Cupru |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |  | Miros* |  | 10 | SR EN 1622:2007 anexa C |
| Mangan |  | 50 | SR EN ISO 15586:2004 |  | Prelevare proba |  | 10 | - |

| Analizele marcate cu* nu sunt acoperite de acreditarea RENAR ANALIZE SOLICITATE MICROBIOLOGIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire analiză | Nr. | Pret (lei) | Metoda de analiză |
| Numar de colonii la 22°C |  | 20 | SR EN ISO 6222:2004 |
| Numar de colonii la 22°C* |  | 20 | ISO 23500:2010 ISO 13959:2014 |
| Numar de colonii la 37°C |  | 20 | SR EN ISO 6222:2004 |
| Bacterii coliforme |  | 25 | SR EN ISO 9308-1:2017 |
| Escherichia coli |  | 25 | SR EN ISO 9308-1:2017 |
| Enterococi (Streptococi fecali) |  | 25 | SR EN ISO 7899-2:2002 |
| Pseudomonas aeruginosa |  | 30 | SR EN ISO 16266:2008 |
| Clostridium perfringens |  | 55 | SR EN ISO 14189:2017 |
| Analiza microbiologica apa de imbaiere |  | 200 | SR EN ISO 6222:2004 SR EN ISO 9308-1:2017 SR EN ISO 7899-2:2002 SR EN ISO 16266:2008 |
| Prelevare proba |  | 35 | - |

Scopul determinarilor

Monitorizare audit     □                  Programe nationale □

Monitorizare operationala  □          Contra cost              □

Actiuni tematice         □                  Sesizari                   □

Clientul solicită incertitudine de măsurare: DA 	NU

Clientul solicita  buletinul de analiza:

PORTAL               SUPORT DE HARTIE  

(fara semnaturi)

Reprezentant beneficiar:

Nume, prenume: _____________________________________________ Data:___________Semnatura:_____________________

FISA DE INFORMARE CLIENT – ANALIZA CERERII

- NOTE

1. Clientul raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate in Cererea de analiză.

2. Clientul raspunde de prelevarea corecta a probei  pentru care  solicita analiza, conform instructiunilor de recoltare primite.

3. Metodele de analiza si tarifele sunt cunoscute si acceptate  de client, conform informatiilor din cererea de analiza.

4. Clientul va fi informat asupra oricarei modificari survenite la metodele de analiza;

5. Clientul este de accord  cu faptul ca determinarea  efectuata in laborator  pentru  parametrul clor  rezidual  liber  va fi

facuta la mai mult de  5 min. de la prelevare (asa  cum este precizat in SR EN ISO 5667-3, privind prelevarea,

conservarea si manipularea probelor de apa).

6. Laboratorul isi rezerva dreptul de a informa sectiile de specialitate din DSP in legatura cu probele neconforme, atunci cand

acestea reprezinta o  problema de sanatate publica.

7. Rezultatele analizelor sunt insotite de valorile limitelor legale conform legislatiei in vigoare, in scopul informarii clientului

si nu reprezinta declararea conformitatii.

8. Regula de decizie pentru declararea conformitatii  este conform legislatiei in vigoare:

- Apa potabila – Legea nr. 458 a apei potabile

- Apa minerala – HG 1020- 2005

- Apa de imbaiere – ord. MS 119-2014

9. Buletinul original cu semnaturi se poate obtine de la sediul laboratorului

- INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL IN CADRUL DSP

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului  UE nr.679 din 27 aprilie 2016, în relație cu persoanele fizice care se adresează sau stabilesc raporturi juridice cu această instituție.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul eliberării buletinului de analiză a probei și în scop financiar contabil; vor fi păstrate prin arhivarea actelor ce le conțin conform termenelor stabilite în Nomenclatorul arhivistic al DSP Cluj emis în baza Legii nr.16/1996 rep.; vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care au fost colectate și sunt protejate prin măsurile de securitate și confidențialitate adoptate în cadrul instituției; pot fi divulgate numai angajaților Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj care au atribuții de serviciu în soluționarea cererii dumneavoastră și după caz: împuterniciților (ex. firmă de curierat, firmă de arhivare), Ministerului Sănătății, Trezoreriei Cluj, organismelor competente în cadrul procedurilor judiciare.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării în condițiile art.18 din Regulament, dreptul de a vă adresa Autorității de supraveghere și justiției.

Declar că am fost informat asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

Data___________________                                                    Nume, prenume_________________________________

Semnătura____________________________________

________________________________________________________________________________________________________

PROCES VERBAL nr………………. din…………………..

________________________________________________________________________________________________________

Fisa de analiza capabilitatii:

| Data | Situatia echipamentelor | Situatia materialelor si reactivilor | Situatia personalului | Concluzii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Functionale: Da Nu | Cantitate suficienta Da Nu | Corespunzatoare Da Nu | Laboratorul este capabil sa efectueze analizele solicitate Da Nu Personal care receptioneaza |
| Observatii: Cod F 05-03, Ed.01/Rev.0 |  |  |  |  |